## Лист1
| Наименование газораспределительной станции | Состав УИРГ (преобразователь расхода, вычислитель, датчики) | Примечание
1 | Агишты | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
2 | Автуры | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
3 | Аллерой | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
4 | Алхазурово | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Алхазурово | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Шатой | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
5 | Банки-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
6 | Бачи-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
7 | Братская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
8 | Верхний Калаус | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
9 | Гелдаган | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
10 | Гойты | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
11 | Горагорская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
12 | ГРС-1 Грозный | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: г.Грозный | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Урус-Мартан | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 3: ТЭЦ-200 | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 4: ТЭЦ-400 | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
13 | Знаменская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Знаменское |  | Передача газа
| выход 2: Гвардейское |  | Передача газа
| выход 3: Кень-Юрт |  | Передача газа
14 | Ищерская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
15 | Красностепновская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
16 | Курчалой | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
17 | Радужная | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
18 | Самашки | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Урус-Мартан | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Ачхой-Мартан | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
19 | Сержень-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Шали | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Ведено | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
20 | Серноводская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
21 | Старые Атаги | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
22 | Урус-Мартан | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
23 | Ахмат-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Ахмат-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Бачи-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
24 | Чири-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Быт-город | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Цем. Завод | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
25 | Шаами-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
26 | Азамат-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
27 | Аргун | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
28 | Бурунская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
29 | ГРС-2 Грозный | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: г.Грозный | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Н.Центорой | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
30 | Гудермес | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Гудермес | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Белоречье | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
31 | Гудермес-2 | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
32 | Джалка | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
33 | Ишхой-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
34 | Курдюковская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
35 | Мелчу-Хе | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
36 | Мескер-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Шали | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Цоцан-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
37 | Мескеты | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Ножай-Юрт |  | Передача газа
| выход 2: Мескеты |  | Передача газа
38 | Н.Гордали | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
39 | Новощедринская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
40 | Ойсхара | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 1: Герзель | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
| выход 2: Бачи-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
41 | Согунты | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
42 | Фрунзенское | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
43 | Червленная | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
44 | Шелковская | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа
45 | Энгель-Юрт | УСБ на базе ИМК "Суперфлоу-2Е" | Передача газа